## staze
| Investitor: | Općina Sračinec
Varaždinska 188, 42209 Sračinec
OIB: 01126367431
| Građevina: | Uređenje hodnih površina groblja i rasvjete
| Lokacija: | Sračinec, Dravska ulica,
k.č.br. 185, k.o. Sračinec
| Predmet: | Troškovnik
| TD: | 22/2025
| Datum: | siječanj, 2025. godine
| Izradio: | Ivica Mraz, mag.ing.aedif.
| Projektant: | Ivica Mraz, mag.ing.aedif.
| Prilog: | Idejno rješenje
| Direktor: | Ivica Mraz, mag.ing.aedif.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | STAZE |  |  |  | 0
B) | RASVJETA |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
red.broj | opis stavke | jed.mjere | količina | jed.cijena | iznos
A) | STAZE
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada, dobava, postava i uklanjanje nakon izvršenih radova obavijesne ploče gradilišta s podacima o građevini, investitoru, projektantu, izvođaču, nadzoru i drugim podacima propisanim važećim zakonima I pravilnicima. Ploča mora biti postavljena na vidljivom mjestu kod samog ulaza u gradilište. | komplet | 1 |  | 0
2. | Provedba mjera zaštite na radu, osiguranje gradilišta prije početka te tijekom izvođenja svih radova postavom odgovarajućih prometnih znakova, zaštitne ograde, rampi te svjetlosnih signala noću. Radove izvoditi sukladno važećim propisima. | komplet | 1 |  | 0
3. | Zaštita postojećih instalacija, eventualna potrebna izmještanja i otpajanja tokom izvođenja radova te vraćanja I puštanje u funkciju nakon završetka radova. | komplet | 1 |  | 0
4. | Geodetska izmjera i iskolčenje, prilaznih puteva, pješačkih staza sa visinskim kotama. Rad izvesti prema nacrtima. Uključivo osiguranje i kontrolu poligonalnih točaka, kao i obnovu raznih osi iskolčenja u fazi izvođenja radova. Stavka obuhvaća: prijem iskolčene trase, poligonalnih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima, osiguranje pojedinih točaka, postavljanje poprečnih profila. Tijekom rada izvođač obavlja geodetske izmjere za obračun izvršenih radova. | komplet | 1 |  | 0
5. | Strojno i ručno vađenje postojećih parkovnih rubnjaka. Uključivo odvoz materijala na deponiju do 5 km, koju osigurava naručitelj. Obračun po m izvađenih rubnjaka. | m | 8 |  | 0
6. | Vađenje i ponovna postava betonskih opločnika nakon izvedbe radova za rasvjetu i na mjestu sanacija. | m2 | 85 |  | 0
7. | Uklanjanje i odvoz na zbrinjavanje čempresa visine 2 m. | kom | 5 |  | 0
| Ukupno I: | € |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni i ručni iskop staza, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij prema odluci naručitelja. Uklanjanje površinskog sloja terena u kompletnom sektoru planiranog zahvata u debljini d=40 cm. Navedena stavka uključuje iskop, utovar, odvoz i deponiranje na deponiju udaljenosti do 5 km sa svim taksama za deponiranje. Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala, mjereno u prirodnom sraslom stanju.
| strojno | m3 | 108 |  | 0
| ručno | m3 | 16 |  | 0
2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Uređenju temeljnog tla se pristupa tek nakon uklanjanja kompletnog humusnog sloja, prema projektu odnosno odredbi nadzornog inženjera. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije skidanja humusnog sloja. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći od 97%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Φ30cm Ms>20 MN/m2. | m2 | 322 |  | 0
4. | Izrada nosivog sloja pješačkih površina (dmin=30 cm) iz zrnatog drobljenog kamenog materijala do Ø 0-63 mm. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno i ručno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms>60 MN/m2 ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Stavka uključuje tri kontrolna ispitivanja modula stišljivosti. Obračunava se u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvesti u padu 3%.Obračun po m³.
| strojna ugradnja | m3 | 84 |  | 0
| ručna ugradnja | m3 | 12 |  | 0
5. | Površinska obrada materijalom granulacije 4-8 mm na izvedeni nosivi sloj nivelirajući sloj. Površinu nosivog sloja dopuniti a potrebnu visinu i ujednačenost ugradnjom drobljenca . Prosječna debljina sloja 2-4 cm, dopuštena odstupanja +-1 cm, stupanj zbijenosti kao nosiva podloga. Obračun po m2. | m2 | 304 |  | 0
6. | Uređenje zelenih površina iza parkovnih rubnika od humusnog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, debljine do 20 cm, u zbijenom stanju. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te lagano zbijanje sa sijanjem trave. Obračun po m2. | m2 | 40 |  | 0
| Ukupno II: | € |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih parkovnih rubnjaka 8/20 cm. Postava u bet. podlogu klase C25/30 razreda izloženosti XF2 sa 0,05m3 betona po m' rubnika.Rubnjaci moraju biti otporni na NaCl, za razred izloženosti XF2. Obračun po m ugrađenih rubnjaka. | m' | 426 |  | 0
2. | Dobava i postava betonskih opločnika debljine 6 cm, dimenzija i dekora po izboru naručitelja. Postava na sloj od 5 cm drobljenog kulira 4-8 mm. U cijeni nasipavanje i fugiranje finim suhim pijeskom, i izravnajavnje i zbijanje vibro nabijačem. | m2 | 304 |  | 0
| Ukupno III: | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0

## Rasvjeta
B) | RASVJETA
1 | Geodetska izmjera prije početka radova za položajno i visinsko vođenje pojedinih faza radova, a prema projektiranim elementima presjeka. | komplet | 1 | 0
2 | Strojni iskop kabelskog kanala 0,3x0,8 u materijalu bez obzira na kategoriju. Podrazumijeva iskop rova za kabel, iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova, odlaganje iskopanog materijala, te čišćenje terena u zoni rova i zatrpavanje rova. Obračun po m1 iskopa. | m | 120 | 0
3 | Strojni iskop jama za temeljenje, u materijalu bez obzira na kategoriju. Podrazumijeva iskop građevinskih jama, proširenja okana i drugih objekata za kabelski dio voda. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova, odlaganje iskopanog materijala, te čišćenje terena u zoni rova. | m3 | 5 | 0
4 | Izrada temelja stupa rasvjete sa cijevi Ø 50mm za provlačenje kabela kroz temelj). Obuhvaća nabavu i prijevoz betona klase C25/30 i izradu temelja stupa te nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi Ø 50mm za provlačenje kabela kroz temelj. Dimenzije 0,8mx0.8mx1m komplet sa temeljnim vijcima M20x550 ( 3 komada ) | m | 5 | 0
5 | Dobava, prijevoz i montaža višekutnog stupa tip kao OMEGA V1-5/1, visine iznad tla 5 m ili jednakovrijedno. Navesti tip proizvoda:____________________________ | kom | 5 | 0
6 | Nabava, prijevoz i polaganje DWP cijevi na dno rova Ø 50 Obračun po m1 položene cijevi. | m | 140 | 0
7 | Dobava i polaganje trake FeZn 25*4 mm u zemljani rov. Obračun po m1 položene trake. | m | 140 | 0
8 | Dobava i spajanje stupne razdjelnice | kom | 5 | 0
9 | Spajanje uzemljenja na stup | kom | 5 | 0
10 | Dobava i spajanje standardne križne spojnice za spajanje trake Fe/Zn u zemlji. | kom | 10 | 0
11 | Dobava i provlačenje kabela NAYY (PP00-A) 4 x 16mm2. Obračun po m1 kabela. | m | 140 | 0
12 | Dobava i polaganje u rov upozoravajuće trake "PAZI KABEL". | m | 120 | 0
13 | Demontaža i zbrinjavanje postojeće svjetiljke rasvjete. | kom | 14 | 0
14 | Led svjetiljka L-STAR LS-G621B 50W ili jednakovrijedno. Navesti tip proizvoda:_____________________________ | kom | 19 | 0
15 | Montaža i spajanje svjetiljke | kom | 5 | 0
16 | Spajanje kabela u stupu postojeće rasvjete | kom | 1 | 0
17 | Dobava i provlačenje kabela PP00 3 x 1,5 mm2. Obračun po m1 kabela. | m | 25 | 0
18 | Sitni spojni pribor i potrošni materijal | m | 1 | 0
REKAPITULACIJA:
B) | Ukupno rasvjeta (bez PDV-a): |  |  | 0